工程报价清单

单位(专业)工程名称:1号楼电瓶车充电棚玻璃搭建工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 1 | 电力电缆 | 5X6电缆 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | PVC套管 | m | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 凿 (压) 槽 | 人工开槽 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电瓶车雨棚 | 电瓶车安装雨棚 | m2 | 87.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属面油漆 | 雨棚油漆 | m2 | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10回路空开明箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 63A漏保 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 明盒 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4平方电线 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.5电线 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电工安装工资 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5孔插座 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础预埋 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含挖基础人工工 资 |
|  | 浇筑混凝土 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 (含税总价) |  |  |  |  |  | (大写： ) 小写： |  |  |  |  |

标段:                          第1页 共1页

注：立柱钢管型号8*8 厚度2.0 顶面8*4 厚度2.0